## Sheet1
绝对地址 | Modbus地址 | 数据类型浮点 | 参数说明 | 冷滤点
VD4000 | 6880 | 有符号四字节 | >0完成 结果个数用完清0
VD4002 | 6882 | 有符号四字节 | 结果1以下只读浮点 | 初次冷浴温度1
VD4004 | 6884 | 有符号四字节 | 结果2 | 初次观察温度1
VD4006 | 6886 | 有符号四字节 | 结果3 | 冷浴温度1
VD4008 | 6888 | 有符号四字节 | 结果4 | 冷滤点1
VD4010 | 6890 | 有符号四字节 | 结果5 | 初次冷浴温度2
VD4012 | 6892 | 有符号四字节 | 结果6 | 初次观察温度2
VD4014 | 6894 | 有符号四字节 | 结果7 | 冷浴温度2
VD4016 | 6896 | 有符号四字节 | 结果8 | 冷滤点2
VD4018 | 6898 | 有符号四字节 | 结果9
VD4020 | 6900 | 有符号四字节 | 结果10
VD4022 | 6902 | 有符号四字节 | 结果11
VD4024 | 6904 | 有符号四字节 | 结果12
VD4026 | 6906 | 有符号四字节 | 结果13
VD4028 | 6908 | 有符号四字节 | 结果14
VD4030 | 6910 | 有符号四字节 | 结果15
VD4032 | 6912 | 有符号四字节 | 结果16
VD4034 | 6914 | 有符号四字节 | 结果17
VD4036 | 6916 | 有符号四字节 | 结果18
VD4038 | 6918 | 有符号四字节 | 结果19
VD4040 | 6920 | 有符号四字节 | 结果20
VD4042 | 6922 | 有符号四字节 | 结果21
VD4044 | 6924 | 有符号四字节 | 结果22
VD4046 | 6926 | 有符号四字节 | 结果23
VD4048 | 6928 | 有符号四字节 | 结果24
VD4050 | 6930 | 有符号四字节 | 结果25
VD4052 | 6932 | 有符号四字节 | 结果26
VD4054 | 6934 | 有符号四字节 | 结果27
VD4056 | 6936 | 有符号四字节 | 结果28
VD4058 | 6938 | 有符号四字节 | 结果29
VD4060 | 6940 | 有符号四字节 | 结果30
结果保存xml 文件 通信方式 485 modbus rtu 以太网modbus tcp 结果的plc地址
通信方式 485 有布线问题 谁布线
pmc2000无 以太网，pmc8000带以太网的